APSTIPRINĀTS

Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras

„Saulkrastu kultūras un sporta centrs”

Iepirkuma komisijas

2017.gada  17.novembra

sēdē (protokols Nr.10 )

(saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9.pantu)

BŪVMATERIĀLU UN IEKĀRTU PIEGĀDE BŪVPROJEKTA „KULTŪRAS NAMA „ZVEJNIEKCIEMS” 1.STĀVA TELPU PĀRBŪVE” 1.KĀRTAS REALIZĀCIJAI

Iepirkuma identifikācijas numurs –SKSC 2017/6

2017

Iepirkuma „Būvmateriālu un iekārtu piegāde būvprojekta

Kultūras nama „Zvejniekciems”

1.stāva telpu pārbūve” 1.kārtas realizācijai”

Identifikācijas Nr. SKSC  2017/6  Nolikums

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.

## Iepirkuma identifikācijas numurs: SKSC 2017/6

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” |
| --- | --- |
| Adrese: | Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161 |
| Reģ. Nr.: | 90002556661 |
| Bankas konts: | LV33TREL981370100300B, Valsts kase, Kods: TRELLV22 |
| Tālruņa numurs | 67954179 |
| Faksa numurs | 67954169 |
| e-pasta adrese | knz@saulkrasti.lv |
| Darba laiks | P. –P. 9.00-17.00 |
| Kontaktpersona (par iepirkuma procedūru, dokumentāciju) | Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Raitis Keišs, tālruņa numurs: 67954179, fakss 67954169, e-pasts: raitis.keiss@saulkrasti.lv |

## Iepirkuma nolikuma saņemšana:

    - iepirkuma nolikumam (turpmāk – Nolikums) un tā pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniska pieeja Saulkrastu  novada pašvaldības aģentūras "Saulkrastu kultūras un sporta centrs" tīmekļvietnē http://saulkrasti.lv/iepirkumi-8-2-panta-kartiba/.

    - ar Nolikumu var iepazīties uz vietas  Saulkrastu novada pašvaldības aģentūrā „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”,  Atpūtas ielā 1b, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, LV-2161, Nolikuma 1.1.apakšpunktā norādītajā darba laikā, pie kontaktpersonas, iepriekš zvanot pa tālruni 67954179.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

    - pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2017.gada 28. novembrim plkst. 11.00,  Saulkrastu novada pašvaldības aģentūrā „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, Atpūtas ielā 1b, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;

    - piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. Ja pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām;

    - pretendents var atsaukt iesniegto piedāvājumu vai labot to līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - saņemot piedāvājumu, Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”  darbinieks uz piedāvājuma ārējā iepakojuma veic atzīmi par saņemšanas datumu un laiku, un apstiprina to ar savu parakstu;

    - piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiek rīkota. Piedāvājumus atver Iepirkumu komisijas sēdē.

  - Cita informācija:

    - jautājumus par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu noformē rakstveidā un adresē Saulkrastu pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” Iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisija), iesniegumu nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu;

    - ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Komisija nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto to Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras "Saulkrastu kultūras un sporta centrs" tīmekļvietnē: http://saulkrasti.lv/iepirkumi-8-2-panta-kartiba/ pie Nolikuma), norādot uzdoto jautājumu un sniegto atbildi;

    - jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja tīmekļvietnē http://saulkrasti.lv/iepirkumi-8-2-panta-kartiba/ pie Nolikuma). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja;

    - iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina, ka pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikuma saturu un pilnībā tam piekritis.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmets  ir būvmateriālu un iekārtu piegāde būvprojekta „Kultūras nama „Zvejniekciems” 1.stāva telpu pārbūve” 1.kārtas realizācijai saskaņā ar tehnisko specifikāciju (4.pielikums).

2.2. Galvenā iepirkuma priekšmeta CPV kodi:  44111000-1;44411000-4;44221000-5;33196000-0

  - Piegādes izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 20.decembrim.

  - Paredzamā līgumcena – līdz 40 000,00 eiro bez PVN.

  - Piegādes vieta: Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161.

## PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

## 3.1. Piedāvājuma noformēšana:

### 3.1.1. piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (iepakojumā), uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme: Piedāvājums iepirkumam:

„Būvmateriālu un iekārtu piegāde būvprojekta „Kultūras nama „Zvejniekciems”

1.stāva telpu pārbūve” 1.kārtas realizācijai” ar identifikācijas Nr. SKSC 2017/6

”Neatvērt līdz 2017.gada 28. novembrim, plkst.11.00”;

3.1.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) oriģinālā drukātā eksemplārā. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda „ORIĢINĀLS”;

3.1.2. Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:

3.1.2.1. pieteikums dalībai iepirkumā un pretendenta atlases dokumenti;

3.1.2.2. tehniskais un finanšu piedāvājums;

3.1.3. pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”;

3.1.4. visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta zīmogam, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas pašrocīgam parakstam, norādītam cauršūto lapu skaitam;

3.1.5. iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 5.nodaļā noteiktajam;

3.1.6. piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3.1.7. pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos;

3.1.8. katrs pretendents par iepirkuma priekšmetu var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;

3.1.9. pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

3.1.10. pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas ir noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts (nav nodrošināts, ka piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim), pasūtītājs atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un pretendentu nereģistrē;

3.1.11. iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem;

3.1.12. tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikas (turpmāk – LR) spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz iepirkuma līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām;

3.1.13. ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai, pasūtītājs var pieprasīt, lai apvienība pasūtītāja noteiktā termiņā, kurš nedrīkst būt īsāks par objektīvi iespējamo, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam;

3.1.14. iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

3.1.15.Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var Komisijai iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM un iesniedzamie dokumenti

| Prasība: | Iesniedzamais dokuments: |
| --- | --- |
| 4.1. Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. | Pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas –Nolikuma 1.pielikums). |
| 4.2. Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. | - pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē; - pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi. |
| 4.3. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. |
| 4.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. |
| 4.5. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas Nolikuma 4.6. un 4.9.punkts, bet pārējos Nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. |  |
| 4.6. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | Komisija par reģistrācijas faktu Latvijā reģistrētiem Pretendentiem, tā piedāvātiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. |
| 4.7. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei. | Informācija par līguma izpildi (3.pielikums), kur pretendents norāda vai līguma izpildei plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (sniedz informāciju par līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem). |
| 4.8. Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā, kā arī 2017.gadā laika periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze būvmateriālu preču tirdzniecībā ne mazākā apjomā kā 1/2 no kopējās paredzamās līgumcenas. | Saraksts par pretendenta pieredzi līdzvērtīgu piegāžu veikšanā ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai (3.pielikums). Pretendenti, kas dibināti vēlāk, pieprasīto informāciju iesniedz par faktisko darbības periodu līdz piedāvājumu iesniegšanai. |
| 4.9. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. | Komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto kārtību. |

5.TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  - Iepirkuma tehniskā specifikācija ir norādīta Nolikuma  4.pielikumā „Tehniskās specifikācija/Tehniskā piedāvājuma veidlapa”.

  - Tehnisko – finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši 4.pielikumam „Tehniskā specifikācija/Tehniskā – finanšu piedāvājuma veidlapa”.

  - Gadījumā, ja izvirzītajās minimālajās tehniskajās specifikācijās (4.pielikums) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, parametriem un nodrošina minimālajās tehniskajās specifikācijās izvirzītās prasības.  Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad pretendents pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām  precēm tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā. Ja informācija par ekvivalenta produkciju ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

  - Jautājumi par ekvivalentu izstrādājumu pielietošanu pēc līguma noslēgšanas netiks risināti. Nedrīkst lietot vārdus „vai ekvivalents”. Ja tiks lietoti minētie vārdi, bez precīza ekvivalenta nosaukuma, Komisija iesniegto piedāvājumu uzskatīs par neatbilstošu Nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR), norādot piedāvātās cenas ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata, un tajā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

  - Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajai līgumcenai ir jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas), nevar būt par pamatu cenas izmaiņām, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

- Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēlēs kritēriji

  - Vispārīgie noteikumi:

    - Vērtējot piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām, Komisija pārbauda noformējuma, pretendentu atlases, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām un izvēlas atbilstošāko piedāvājumu.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude:

    - Komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību Nolikuma 3.punktā noteiktajām noformēšanas prasībām;

    - ja Komisija konstatē, ka piedāvājuma noformējums neatbilst Nolikuma 3.punkta prasībām, tā izvērtē, cik būtiski ir noformējuma prasību pārkāpumi un kā tie ietekmē iepirkuma turpmāko norisi. Komisija var lemt par piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā;

    - ja Komisija konstatē, ka piedāvājuma dokumenti nav parakstīti, vai tos ir parakstījusi persona, kurai nav tiesības parakstīt šāda veida dokumentus, Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājumu turpmākajā iepirkumā nevērtē.

  - Pretendentu kvalifikācijas (atlases) pārbaude:

    - pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes Komisija veic pretendentu atlasi;

    - Komisija pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 4.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un pārbauda vai pretendents ir iesniedzis Komisijas pieprasīto informāciju (dokumentus);

    - ja Komisija konstatē, ka pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 4.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un/vai nav iesniedzis informāciju (dokumentus), vai ir iesniedzis nepatiesu informāciju, lai Komisija varētu izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, un tā piedāvājums netiek tālāk izskatīts.

  - Tehnisko piedāvājuma atbilstības pārbaude:

    - pēc pretendentu atlases Komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi;

    - Komisija izvērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām tehnisko specifikāciju prasībām;

    - tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts eksperts;

    - Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā un piedāvājumu neizskata, ja Komisija konstatē, ka pretendents nav iesniedzis visas Nolikumā prasītās ziņas vai ja tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma Nolikuma un/vai tehnisko specifikāciju prasībām.

  - Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

    - Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu kvalifikācijas (atlases) vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā;

    - Komisija vērtē finanšu piedāvājumu, neskaitot pievienotās vērtības nodokli;

    - piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas;

    - ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, Komisija izlabo to. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents 3 (trīs) darba dienu laikā apstiprina izdarītos labojumus vai izsaka iebildumus pret tiem. Ja pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par savu piekrišanu Komisijas izdarītajiem labojumiem, Komisijas uzskata, ka pretendents piekrīt labojumiem. Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās cenas.

- PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

  - Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu.

  - Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma slēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums.

  - Ja Komisijai rodas pamatotas aizdomas par cenas neatbilstību konkrētajam piedāvājumam un ir pamats apšaubīt piedāvājuma izpildes iespējamību, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pretendentam detalizētu paskaidrojumu, kurā pretendents norāda uz īpašajiem apstākļiem, kas ļauj piedāvāt finanšu piedāvājumā norādīto cenu.

  - Komisija izvērtē Nolikuma 7.4.apakšpunktā noteikto pretendenta paskaidrojumu. Ja pretendents nevar sniegt pamatotu, detalizētu skaidrojumu par īpašajiem apstākļiem, kas ļauj piedāvāt finanšu piedāvājumā norādīto cenu, Komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un to neizskata.

  - Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. un 4. punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītā daļā noteiktajam. Konstatējot Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 2.punktā minēto apstākļu esamību, Komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta desmitās daļas 2.punktā noteikto.

  - Ja piedāvājumu summas ir vienādas, par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums, kura iesniedzēja veiktās vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo sešu mēnešu laikā (skaitot no dienas, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā) ir vislielākais.

  - Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

  - Uzvarējušam pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja uzaicinājuma par līguma noslēgšanu brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu Nolikuma 7.9. punktā minētajā termiņā, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu, vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvi pamatots iemesls, Komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkumu pārtraukt.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Komisijas tiesības:

    - pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

    - pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumentu kopijas autentiskumu;

    - pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

    - pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām;

    - lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām;

    - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos;

    - noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija;

    - izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmumu par iepirkuma izbeigšanu (ja piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām) vai pārtraukšanu (ja tam ir objektīvs pamatojums).

  - Komisijas pienākumi:

    - nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

    - nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu;

    - vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmito daļu iepirkuma līguma tekstu 10 darba dienu laikā, pēc tam kad stājies spēkā iepirkuma līgums publicēt Pasūtītāja tīmekļvietnē:   http://saulkrasti.lv/iepirkumi-8-2-panta-kartiba/.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Pretendenta tiesības:

## rakstveidā pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu;

## pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

## piedāvājumu var atsaukt vai mainīt, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta pārstāvja parakstu;

    - Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

## Pretendenta pienākumi:

## sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām;

## sniegt patiesu informāciju;

## sniegt rakstiskas atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos termiņos;

## segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

- Pielikumi

1.pielikums - Pieteikums (veidlapa);

2.pielikums - Informācija par līguma izpildi (veidlapa);

3.pielikums - Informācija par pretendenta pieredzi (veidlapa);

4.pielikums - Tehniskā specifikācija/Tehniskā –finanšu piedāvājuma (veidlapa);

5.pielikums - Iepirkuma līguma projekts;

Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.

Iepirkuma  „Būvmateriālu un iekārtu piegāde būvprojekta

Kultūras nama „Zvejniekciems”

1.stāva telpu pārbūve” 1.kārtas realizācijai”

Identifikācijas Nr. SKSC  2017/6 Nolikuma 1.pielikums

VEIDLAPA

PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā

| Sabiedrības nosaukums | reģistrācijas numurs |
| --- | --- |

| kuras vārdā saskaņā ar |  | rīkojas |
| --- | --- | --- |
|  | pārstāvības pamats | Amats, vārds un uzvārds |

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā „Būvmateriālu un iekārtu  piegāde būvprojekta „Kultūras nama „Zvejniekciems” 1.stāva telpu pārbūve” 1.kārtas realizācijai” (SKSC 2017/ 6 ).

| Pretendents atbilst |  | neatbilst |  | mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinu, ka:

- pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus;

- esam iepazinušies un pilnībā piekrītam Nolikuma un līguma projekta nosacījumiem;

- šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

- apliecinām, ka Pretendentam pieder vai ir pieejams liela izmēra būvmateriālu piegādei nepieciešamais tehniskais aprīkojums;

- Apliecinām, ka nodrošināsim veikt nepieciešamo preču piegādi līdz  _____________(aizpilda pretendents)                                                                                                       ( datums, mēnesis, gads)

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ierobežotas pieejamības vai konfidenciālo informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma _________________________ lappusē.

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| Faksa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Datums |  |

Iepirkuma  „Būvmateriālu un iekārtu piegāde būvprojekta

Kultūras nama „Zvejniekciems”

1.stāva telpu pārbūve” 1.kārtas realizācijai”

Identifikācijas Nr. SKSC 2017/6 Nolikuma 2.pielikums

VEIDLAPA

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI

Ar šo apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei un līguma izpildi paredzēts organizēt atbilstoši turpmāk norādītajai informācijai:

ĢENERĀLUZŅĒMĒJS

| Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Veicamo darbu apjoms % | Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN | Veicamo darbu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |

APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma)

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |
| --- | --- |

(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi, un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)

| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |
| --- | --- |

(tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam | Veicamo darbu apjoms % | Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN | Veicamo darbu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

Iepirkuma „Būvmateriālu un iekārtu piegāde būvprojekta

Kultūras nama „Zvejniekciems”

1.stāva telpu pārbūve” 1.kārtas realizācijai”

Identifikācijas Nr. SKSC 2017/6 Nolikuma 3.pielikums

VEIDLAPA

INFORMĀCIJA

par pretendenta pieredzi līdzvērtīgu piegāžu veikšanā

| Nr. p.k. | Veikto piegāžu apraksts | Piegādes apjoms EUR, bez PVN | Pasūtītāja nosaukums, adrese | Piegādes izpildes laiks (datums) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

Iepirkuma „Būvmateriālu un iekārtu piegāde būvprojekta

Kultūras nama „Zvejniekciems”

1.stāva telpu pārbūve” 1.kārtas realizācijai”

Identifikācijas Nr. SKSC 2017/6 Nolikuma 4.pielikums

VEIDLAPA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskais – Finanšu piedāvājums

| Nr.p.k. | Preces nosaukums/ Tehniskā specifikācija | Mērv. | Plānotais iepirkuma apjoms | Piedāvātas preces nosaukums un apraksts | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena par plānoto apjomu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grīdas akmens masas flīze IMOLA MICRON 2.0 vai ekvivalents izmērs-1,2x1,2m M2.0 120AL. Pulēta. Tonis - bēšs. Pretslīdes klase R9. Nodilumizturība PEI5.(90 gb) | m2 | 135 |  |  |  |
| 2. | Grīdas akmens masas flīze IMOLA MICRON 2.0 vai ekvivalents izmērs-1,2x1,2m M2.0 120A. Matēta. Tonis-bēšs. Pretslīdes klase R10. Nodilumizturība PEI5.(140 gb) | m2 | 201.6 |  |  |  |
| 3. | Grīdas akmens masas flīze RAKO Taurus color vai ekvivalents. izmērs- 60x60cm. Matēta. Pretslīdes klase R10. Nodilumizturība PEI5. | m2 | 55 |  |  |  |
| 4. | Keramiska sienas flīze RAKO Color One vai ekvivalents. Izmērs-20x40cm. | m2 | 179 |  |  |  |
| 5. | Durvis 1000 x 2200(h) mm Tonis NCS S 0300-N. Materiāls: kokskaidu plātne. Durvju furnitūra (Abloy). Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes.. Blīvgumija: iestrādāta vērtnē. Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB. | gab. | 8 (5 labās un 3 kreisās) |  |  |  |
| 6. | Durvis 1100 x 2200(h) mm. Tonis NCS S 0300-N. Materiāls: kokskaidu plātne. Durvju furnitūra (Abloy). Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes.. Blīvgumija: iestrādāta vērtnē. Skaņas izolācijas pakāpe: Rw36dB. | gab. | 1 |  |  |  |
| 7. | Durvis 1680(840 +840) x 2200(h) Tonis NCS S 0300-N. Materiāls: kokskaidu plātne. Durvju furnitūra (Abloy). Durvīm paredzēt rokturus, slēdzenes.. Blīvgumija: iestrādāta vērtnē. Skaņas izolācijas pakāpe: Rw32dB. | gab. | 1 |  |  |  |
| 8. | Sanitārtehniskās ierīces |  |  |  |  |  |
| 9. | Jaucējkrāns CERAFLEX vai ekvivalents izlietnei, hroms | kompl. | 7 |  |  |  |
| 10. | Jaucējkrāns CERAFLEX vai ekvivalents apkopējas izlietnei, hroms | kompl. | 1 |  |  |  |
| 11. | Apkopējas izlietne ar resti spainim, ar sifonu | kompl. | 1 |  |  |  |
| 12. | Klozetpods TEMPO vai ekvivalents balts, ar skalošanas kasti un Soft Close vai ekvivalents vāku ar skalošanas kasti, vertikālo pievadu | kompl. | 9 |  |  |  |
| 13. | Invalīdu klozetpods SIMPLICITY vai ekvivalents balts, ar skalošanas kasti un vāku, vertikālo pievadu un roku balstiem | kompl. | 1 |  |  |  |
| 14. | Invalīdu izlietne CONNECT FREEDOM vai ekvivalents 60cm, balta | kompl. | 1 |  |  |  |
| 15. | Jaucējkrāns CERAPLUS ONE vai ekvivalents, hroms, ar pagarināto rokturi | kompl. | 1 |  |  |  |
| 16. | Roku balsts CONTOUR 21 vai ekvivalents, balts, 65cm, salokāms | kompl. | 2 |  |  |  |
| 18. | Galda virsma ar 4 izlietnēm SILKSTONE CREDO vai ekvivalents, balta ar apmali, ar kronšteiniem 257 x 60 x 15cm | kompl. | 1 |  |  |  |
| 19. | Galda virsma ar 2 izlietnēm SILKSTONE CREDO vai ekvivalents, balta ar apmali, ar kronšteiniem 142 x 60 x 15cm | kompl. | 1 |  |  |  |
| 20. | Noplūde, hroms | kompl.. | 8 |  |  |  |
| 21. | Urināls EUROVIT, balts, ar pieslēgumu un sifonu vai ekvivalents | kompl. | 3 |  |  |  |
| 22. | Skalošanas mehānisms urinālam, hroms | kompl. | 3 |  |  |  |
| 23. | Sadaloša sieniņa, balta | kompl. | 2 |  |  |  |
| 24. | Ventils 1/2 x 3/8, hroms | kompl. | 18 |  |  |  |
| 25. | Sifons, hroms | kompl. | 7 |  |  |  |
| 26. | Roku žāvētājs SANELA, NT, ar sensoru vai ekvivalents | kompl. | 3 |  |  |  |
| 27. | Āķis SANELA, NT vai ekvivalents | kompl. | 9 |  |  |  |
| 28. | Ziepju dozators SANELA, NT vai ekvivalents | kompl. | 5 |  |  |  |
| 29. | Atkritumu tvertne SANELA, NT, 4,5 l vai ekvivalents | kompl. | 6 |  |  |  |
| 30. | Atkritumu tvertne SANELA, NT, 26 l vai ekvivalents | kompl. | 3 |  |  |  |
| 31. | WC Kabīnes sistēma ,, CONA 70 CLASSIC “ vai ekvivalents | m2 | 42 |  |  |  |
| 32. | Elektriskais ūdens sildītājs 10 L 1.2-1.5kW | gb | 1 |  |  |  |
| 33. | Elektriskais ūdens sildītājs 50 L 1.2-1.5kW | gb | 2 |  |  |  |
| 34. | WC papīra turētājs SANELA -SZLN-01 vai ekvivalents | kompl. | 10 |  |  |  |
| 35. | Diagonālais pacēlājs. |  |  |  |  |  |
| 36. | Diagonālais pacēlājs cilvēkiem ar kustību traucējumiem: Modelis: CAMA 7, Platformas izmērs 1000x800mm, Celtspēja 300kg, Ātrums 0,1m/sek. Padeve 220V 50Hz; Jauda 550 W vai ekvivalenta iekārta | kompl. | 1 |  |  |  |
| Kopā vienību kopsumma EUR bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| Atlaide .....% |  |  |  |  |  |  |
| Kopā vienību kopsumma EUR bez PVN, ar atlaidi* |  |  |  |  |  |  |
| PVN % |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā summa EUR ar PVN |  |  |  |  |  |  |

* cena, kas tiek vērtēta

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

Iepirkuma „Būvmateriālu un iekārtu piegāde būvprojekta

Kultūras nama „Zvejniekciems”

1.stāva telpu pārbūve” 1.kārtas realizācijai”

Identifikācijas Nr. SKSC 2017/6 Nolikuma 5.pielikums

LĪGUMS (projekts)

Saulkrastos,                                                                                                            2017.gada __._______

Saulkrastu novada Pašvaldības aģentūra ”Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, reģ. nr.: 90002556661, juridiskā adrese: Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161, tās direktores Judītes Krūmiņas personā, kura rīkojas uz nolikuma pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, un  Piegādātājs, reģ. nr.______, juridiskā adrese: ________, tās __________ personā, kurš darbojas uz _____________________________, no otras puses, un abi kopā – PUSES, saskaņā ar iepirkuma „Būvmateriālu un iekārtu piegāde būvprojekta „Kultūras nama „Zvejniekciems” 1.stāva telpu pārbūve” 1.kārtas realizācijai”” ar identifikācijas Nr. SKSC 2017/6 rezultātu, pamatojoties uz 2017.gada __.______ Iepirkumu komisijas lēmumu (sēdes protokols Nr.__), bez maldiem un viltus, noslēdz iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) ar šādiem noteikumiem:

- PRIEKŠMETS

- Pasūtītājs uzdod, bet Piegādātājs apņemas veikt  būvmateriālu un iekārtu piegādi kultūras nama „Zvejniekciems” 1.stāva telpu pārbūvei (turpmāk – prece) atbilstoši Piegādātāja iepirkumam iesniegtajam finanšu un tehniskajam piedāvājumam (__.pielikums), kas sagatavots atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas (turpmāk arī Pasūtījums).

- Preču piegādes adrese: Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.

- Piegādātājs apņemas izpildīt Pasūtījumu no līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2017.gada 20.decembrim.

II. Piegādātāja pienākumi

- Piegādāt preces atbilstoši līguma pielikumā norādītajam apjomam, kvalitātes prasībām un aprakstam.

- Pēc preču piegādes iesniegt Pasūtītājam parakstīšanai Pasūtījuma nodošanas –  pieņemšanas aktu un apmaksas dokumentus.

- Piegādāt preces līguma 2.punktā noteiktajā adresē. Transportēšanas un glabāšanas laikā precēm jābūt iepakotām, lai tās pasargātu no jebkādu defektu, tai skaitā, vizuālo defektu, rašanās.

- Saskaņot preču piegādes laikus ar līgumā norādīto Pasūtītāja atbildīgo personu ne vēlāk kā divas darba dienas pirms preču piegādes.

III. Pasūtītāja pienākumi

- Veikt samaksu par kvalitatīvi izpildītu Pasūtījumu.

- Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt Piegādātāja piegādātās preces un parakstīt Pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas aktus un apmaksas dokumentus, ja piegādātās preces un to kvalitāte atbilst specifikācijai, tehniskajam piedāvājumam un aprakstam.

- Nodrošināt Piegādātājam apstākļus līguma sekmīgai izpildei.

IV. Līguma summa un norēķinu kārtība

- Līguma summa ir EUR _____ (________eiro   un  ____  centi), pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) EUR _____ (_____ eiro   un  ___  centi), kopā ar PVN _____ (_____eiro   un  _____  centi).

- Pasūtītājs veic līguma summas samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā no kvalitatīvi izpildīta Pasūtījuma, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Maksājums tiek izpildīts pamatojoties uz Piegādātāja izsniegtu rēķinu. Priekšapmaksa nav paredzēta.

- Samaksu Pasūtītājs veic, pārskaitot līgumcenu Piegādātāja rēķinā norādītajā bankas norēķinu kontā. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu.

- Piegādātājs, sagatavojot rēķinu, iekļauj tajā informāciju ar Pasūtījuma pilnu nosaukumu un numuru, kā arī līguma numuru un noslēgšanas datumu. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā līguma punktā noteikto informāciju rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas rēķinā.

V. Pasūtījuma pieņemšanas kārtība un pretenzijas

- Ja Pasūtītājs pieprasa, pirms preču piegādes Piegādātājs uz sava rēķina, ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņotā laikā un vietā, piegādā Pasūtītāja pārstāvja pieprasītos preču paraugus saskaņošanai.

- Pasūtītāja pārstāvji divu dienu laikā pēc paraugu saņemšanas, veic to atbilstības salīdzināšanu ar līguma prasībām. Ja paraugi atbilst līguma prasībām, Puses paraksta aktu par paraugu saskaņošanu un atļauju veikt preču piegādi. Ja paraugi neatbilst līguma prasībām, Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam motivētu pretenziju par konstatētajām neatbilstībām līguma nosacījumiem un uzdevumu iesniegt atbilstošus paraugus atkārtotai saskaņošanai. Piegādātājs veic preču piegādi tikai pēc preču paraugu saskaņošanas.

- Pēc Pasūtījuma izpildes, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam parakstītu Pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas aktu un apmaksas dokumentus.

- pasūtītājs piecu darba dienu laikā pēc Pasūtījuma nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda piegādāto preču atbilstību līguma noteikumiem, saskaņotajiem paraugiem un pieņem Pasūtījumu, parakstot Pasūtījuma nodošanas-pieņemšanas aktu, vai iesniedz Piegādātājam motivētu atteikumu pieņemt izpildīto Pasūtījumu.

- Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā, Piegādātājs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš trūkumus un vai preču defektus, ja tie radušies Piegādātāja vainas dēļ, veic preču nomaiņu, ja tā neatbilst līguma specifikācijai, vai tām ir neatbilstoša kvalitāte. Pēc trūkumu novēršanas Piegādātājs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Pasūtījuma nodošanas - pieņemšanas aktu. Pasūtītājs atkārtotu preču pieņemšanu veic līguma 18.punktā minētajā kārtībā.

- Pasūtījuma izpildes diena ir diena, kad preces ir piegādātas un Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Pasūtītājs, pieņēmis preces līgumā noteiktajā kārtībā.

- Preces pāriet Pasūtītāja īpašumā ar dienu, kad Piegādātājs tās ir piegādājis un Pasūtītājs veicis pilnu līgumcenas samaksu. Atbildība par preču bojāeju pāriet Pasūtītajam ar brīdi, kad preces ir piegādātas un nodotas Pasūtītājam.

VI. Garantija

- Piegādātājs apņemas nodrošināt pasūtījuma izpildi labā kvalitātē un preču atbilstību tehniskajam piedāvājumam, aprakstam.

- Preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

- Garantijas termiņš ir termiņš, kādā Pasūtītājs garantē, ka preces saglabās savas lietošanas īpašības, tajā skaitā nesaplīsīs un saglabās savu krāsojumu pie pareizas preces ekspluatācijas. Garantija neattiecas uz dabisko preces nolietojumu, mehāniskiem bojājumiem un smērējumiem.

- Garantijas laikā Piegādātājs veic bojāto preču apmaiņu pret jaunām, desmit darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas uz sava rēķina, ja bojājums nav radies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ. Par katru garantijas gadījumu Puses paraksta aktu.

- Piegādātājs neatbild par preču defektiem, kas radušies garantijas laikā Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ.

VII. Pušu atbildība

- Ja Piegādātājs nokavējis līguma 3.punktā noteikto preču piegādes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru turpmāk nokavēto dienu no nepiegādāto preču apjoma, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas.

- Ja Pasūtītājs aprēķinājis līguma 27.punktā noteikto līgumsodu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no piegādātājam maksājamās summas, rakstiski paziņojot par to Piegādātājam.

- Ja Pasūtītājs nokavējis līguma 12.punktā noteikto maksājumu termiņu, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam samaksāt nokavējuma procentus 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nokavētā maksājuma summas.

- Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību neizpildi, kā arī par zaudējumiem, ko tās līguma izpildes gaitā savas vainas dēļ radījušas otrai Pusei.

- Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma izpildes pienākuma, tai skaitā neatbrīvo Piegādātāju no pienākuma novērst preču neatbilstības un nepilnības.

- Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu atlīdzībā.

VIII. Līguma darbības termiņš un izbeigšanas kārtība

- Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz līguma saistību izpildei.

- Līgums var tikt grozīts vai pārtraukts tikai pēc Pušu savstarpējās vienošanās, kas noformēta rakstveidā.

- Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma izpildes bez jebkādu zaudējumu atlīdzināšanas Piegādātājam, par līguma izbeigšanu rakstiski paziņojot Piegādātājam, ja:

  - Piegādātājs atzīts par maksātnespējīgu, tiek likvidēts, tā darbība ir apturēta vai pārtraukta;

  - Piegādātājs kavē līguma izpildi vairāk par divām nedēļām.

IX. Nepārvarama vara

- Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā no Pusēm vai Puses kopā nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un, par kuru rašanos nenes atbildību, tas ir, stihiskas nelaimes, valsts varas, pārvaldes un pašvaldību pieņemtie ārējie normatīvie akti, kas tieši ietekmē līguma izpildi.

- Katra no Pusēm, kuru līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi.

X. Noslēguma jautājumi

- Visi strīdi, kas rodas līguma sakarā, vispirms tiek risināti savstarpējās sarunās. Ja sarunu gaitā vienošanās vai izlīgums nav panākts, strīds tiek izšķirts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Līgums pilnībā apliecina Pušu savstarpējo vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Pusēm saistošiem līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījusi katra no Pusēm.

- Savstarpējās Pušu attiecības, kas netika paredzētas parakstot līgumu, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

- Visi paziņojumi līguma sakarā izdarāmi uz līgumā norādītajām adresēm, un visos paziņojumos (sarakstē, apmaksas dokumentos u.c. dokumentos) Pusēm jānorāda līguma datums un nosaukums.

XI. Pušu atbildīgās personas

42 .Lai nodrošinātu kvalitatīvu Līguma izpildi, Puses nozīmē kontaktpersonas šī Līguma izpildei:

  - Pasūtītāja kontaktpersona: Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Raitis Keišs, mob.tālr.: +371 67954179, e-pasts: raitis.keiss@saulkrasti.lv;

  - Piegādātāja kontaktpersona: __________________________, tālrunis ____________, fakss _________________, mob.tālr.: _________________ e-pasts: _____________________;

- Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā par pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanu un parakstīšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

- Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ___ (_____) lapām un 1.pielikumu uz ___ (_________) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| ### PASŪTĪTĀJS |  | # Piegādātājs: |
| --- | --- | --- |
| Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” |  |  |
| Reģ.Nr. 90002556661 |  | Reģ.Nr. |
| Juridiskā adrese: Atpūtas iela 1b, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2161 |  | Juridiskā adrese: |
| Banka: Valsts kase |  | Banka: |
| Kods: TRELLV22 |  | Kods: |
| Konta nr.: LV33TREL981370100300B |  | Konta nr.: |
| Direktore _________________________ |  | __________________ ____________________________ |
| ## /J.Krūmiņa/ |  | ## /____________/ |

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv)

Atbilstoši Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu.

Atbilstoši Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.