###### Saulkrastu novada dome

______________________________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160

tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv

Saulkrastos

3.10.2018.

CENU APTAUJA*

„Saulkrastu sociālās aprūpes mājas vannas istabas remonta darbu veikšana Ainažu ielā 34, Saulkrastos, Saulkrastu novadā”

ar ID Nr. SND/ZS/2018/24

- Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums: | Saulkrastu novada dome |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 |
| Reģistrācijas numurs | LV 90000068680 |
| Faksa numurs | +371 67951150 |
| e-pasta adrese | dome@saulkrasti.lv |
| Kontaktpersona par dokumentāciju un tehnisko specifikāciju | Juridiskās nodaļas juriste Vita Timermane tālruņa numurs: 66938747, e-pasts: vita.timermane@saulkrasti.lv |
| Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju | Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas galvenais speciālists Juris Gailis T. 27859707, e-pasts: juris.gailis@saulkrasti.lv |
| Domes darba laiks | P. 8.30 – 18.00 O. 8.30 – 17.00 T. 8.30 – 17.00 C. 8.30 – 18.00 P. 8.00 – 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma) Pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30 |

2.Iepirkuma priekšmets

„Saulkrastu sociālās aprūpes mājas vannas istabas remonta darbu veikšana Ainažu ielā 34, Saulkrastos, Saulkrastu novadā” saskaņā ar darbu apjomiem (2.pielikums).

## 3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks.

3.1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2018.gada 10.oktobrim plkst. 11:00, vienlaicīgi nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi – vita.timermane@saulkrasti.lv un aivars.gavars@saulkrasti.lv, vai iesniegt Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 106.kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pastu.

4. Līguma nosacījumi

Līguma izpildes laiks – 2 (divi) mēneši no Līguma parakstīšanas brīža.

5.Apmaksas nosacījumi.

Darbu apmaksas termiņš 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

6.Prasības pretendentiem

6.1. Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv);

6.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (pretendenta tiesības veikt komercdarbību attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pasūtītājs pārbauda Būvkomersantu reģistrā (https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants).

7. Iesniedzamie dokumenti

7.1. Pieteikums dalībai cenu aptaujā, atbilstoši 1.pielikumam.

7.2. Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums).

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs

8.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas noteikumu prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu.

8.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

8.3.Ja nav iesniegts neviens cenu aptaujas noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums vai ir cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un cenu aptauju pārtraukt.

9. Finanšu piedāvājums

9.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks sniegti tehniskajai specifikācijai atbilstoši remontdarbi.

9.2.Finanšu piedāvājumā cenu norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu un līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

9.3.Lokālās tāmes, kopsavilkums un koptāme, kas izstrādātas, atbilstoši darbu apjomiem, saskaņā ar  Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”. Lokālās tāmēs, kopsavilkumā un koptāmēs izmaksas aritmētiski jānoapaļo līdz diviem cipariem aiz komata.

9.4.Finanšu piedāvājumā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar remontdarbu izpildi (nodevām, transporta pakalpojumiem, materiālu izmaksām, visiem iespējamiem sadārdzinājumiem un citām cenu izmaiņām, kas nepieciešami darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei).

9.5.Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām.

10.Cita informācija

10.1. Ja Jūsu piedāvājums tiks akceptēts  Domes kontaktpersona sazināsies ar piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu.

Ar cieņu,

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs	___________________    Ervīns Grāvītis

Sagatavoja

V.Timermane

3.10.2018.

* Saskaņā ar Saulkrastu novada domes Iekšējiem noteikumiem Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi” (29.01.2014. domes sēdes protokols Nr.1§ 29), kas izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu.

|  | Cenu aptaujas „Saulkrastu sociālās aprūpes mājas vannas istabas remonta darbu veikšana Ainažu ielā 34, Saulkrastos, Saulkrastu novadā” ar ID Nr. SND/ZS/2018/24 1.pielikums |
| --- | --- |

PIETEIKUMS CENU APTAUJAI

„Saulkrastu sociālās aprūpes mājas vannas istabas remonta darbu veikšana Ainažu ielā 34, Saulkrastos, Saulkrastu novadā” ar ID Nr. SND/ZS/2018/24

| Informācija par pretendentu |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo apliecinām savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinām, ka esam iepazinušies ar tās noteikumiem, darbu apjomiem, un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

|  | Cenu aptaujas „Saulkrastu sociālās aprūpes mājas vannas istabas remonta darbu veikšana Ainažu ielā 34, Saulkrastos, Saulkrastu novadā” ar ID Nr. SND/ZS/2018/24 2.pielikums |
| --- | --- |

Darbu apjomi

| Nr.p.k. | Darbu apjomu apraksts Saulkrastu sociālās aprūpes mājas vannas istabas remonta darbu veikšanai Ainažu ielā 34, Saulkrastos, Saulkrastu novadā | Darbu apjoms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mērvienība | Daudzums |  |  |
| 1 | Apliecinājuma kartes izstrāde un saskaņošana vispārējos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā | k-ts | 1 |  |  |
| 2 | Sagatavošanās darbi, logu nosegšana | k-ts | 1 |  |  |
| 3 | Griestu demontāža, attīrīšana | m2 | 26,18 |  |  |
| 4 | Sienu flīžu demontāža | m2 | 40 |  |  |
| 5 | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 26,18 |  |  |
| 6 | Starpsienu demontāža | m2 | 56,16 |  |  |
| 7 | Iekārtu un aprīkojuma demontāžas darbi | k-ts | 10 |  |  |
| 8 | Sienu attīrīšana no esošās flīžu līmes | m2 | 54,08 |  |  |
| 9 | Sienu gruntēšana | m2 | 54,08 |  |  |
| 10 | Sienu apmetuma ierīkošana, līdzināšana | m2 | 54,08 |  |  |
| 11 | Grīdu attīrīšana no esošās flīžu līmes | m2 | 26,18 |  |  |
| 12 | Grīdu gruntēšana (MAPEI Primer G vai analogs) | m2 | 56,16 |  |  |
| 13 | Grīdu līdzināšana mapei Planitop FAST VAI ANALOGS | m2 | 10 |  |  |
| 14 | Reģipša starpsienas izbūve, (75 mm CW profīls, solis 400 mm, akmens vate 756 mm, 2 reģipši GKBI + BLUE no katras puses) | m2 | 48,72 |  |  |
| 15 | Iekārto griestu montāza, mitrumizturīgi ar slēptu karkasu | m2 | 26,18 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Grīdu hidroizolācijas ierīkošana ar MAPEI MAPEGUM wps 20 KG, stūrus armē ar mapeband H12, lentu limē ar līmi adhesil T super | m2 | 30,107 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sienu hidroizolācija ar uzziežamu mastikas hidroizolāciju | m2 | 87,02 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ailu attīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana | m | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sienu krāsošana mazos apjomos virs flīzēm | m2 | 46,86 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sienu flīzēšana | m2 | 87,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Flīzes RACO-ROCK DAK++ vai ekvivalents | m2 | 95,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | flīžu līme K4 | kg | 435,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | palīgmateriāli | m2 | 87,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | šuvotājs epoksīda KERAPOXY vai analogs | m2 | 87,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | šuvju tīrāmais līdzeklis Kerapoxy cleaner 0,75 | gab | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Grīdu flīzēšana | m2 | 26,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | akmens masas grīdas flīzes, 295x295, R 11, | m2 | 28,798 |  |  |  |  |  |  |
|  | flīžu līme super elastīga | kg | 130,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | palīgmateriāli | m2 | 26,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | šuvotājs epoksīda KERAPOXY vai analogs | m2 | 26,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | šuvju tīrāmais līdzeklis Kerapoxy cleaner 0,75 | gab | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Durvju bloku uzstādīšana, koka krāsotas, mitrumizturīgas, Rokturis TH101 vai analogas | k-ts | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kanalizācijas izvadu pārbūve, pielāgojot jaunajam plānojumam, pieslēdzot esošajam stāvvadam | k-ts | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ūdensvada izvadu pārbūve (aukstais) pielāgojot jaunajam plānojumam pieslēdzot esošajam stāvvadam | k-ts | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ūdensvada izvadu pārbūve (karstais) pielāgojot jaunajam plānojumam pieslēdzot esošajam stāvvadam | k-ts | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Fajansa izlietne ar pārplūdi, sifonu stiprinājumiem “Sanela” vai ekvivalents | k-ts | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Jaucējkrāns ar IS sensoru, temperatūras regulāciju | k-ts | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Invalīdu izlietnes jaucējkrāns K14 “Cis Clinic Line” vai ekvivalents | k-ts | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Dušas paliknis pusapaļš 90x90 ar sifonu, Ravak vai analogs | k-ts | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Jaucējkrāna uzstādīšana dušai ar grozāmu snīpi, rokas dušu. | k-ts | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Dušas stanga ar aizkaru pusapaļam paliknim | k-ts | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Nosūces ventilatora SOLER&PALAU L=125m3/h; N=0,029kW; SILENT 300CHZ vai ekvivalents ar mitruma sensoru, pretvārstu un cietajiem gaisa vadiem, uzstādīšana esošajā gaisa vadā, t.sk., stiprinājumi un gaisa vadu d=fasondaļas un pieslēguma elementi | k-ts | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Spoguļa uzstādīšana, | k-ts | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Piekarama WC poda NT SENEL uzstādīšana ar skalojamo kasti, vāku un lokano pievadu, rokturi pie sienas (invalīdu, paaugstināts) vai ekvivalents | k-ts | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Piekarama WC poda NT SENEL ar vāku uzstādīšana ar skalojamo kasti un lokano pievadu (standarta augstums) vai ekvivalents | k-ts | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Apgaismes ķermeņu LED kmontāža, apaļš d- 200 mm, iebūvējams, IP 44, nodrošināt 300 lux apmaismojumu; | k-ts | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Elektrības pievada montāža gaismekļiem, rozetēm un slēdžiem (elektroinstalācijas ierīkošana saskaņā ar jauno plānojumu) | k-ts | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Apgaismes slēdžu montāža t.sk. montāžas kārbas | k-ts | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Rozešu montāža, t.sk. montāžas kārbas | k-ts | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Dvieļu žāvētāja montāža, uzstādāms pie siltā ūdensvada | k-ts | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Būvgružu izvešana ar konteineru | k-ts | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Objekta uzkopšana pirms nodošanas | k-ts | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Izpilddokumentācija, pretestības mērījumi, nodošana u.c. | k-ts | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Materiālu transports, sanešana | k-ts | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Iekārtas pirms iegādes saskaņot ar Pasūtītāju. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cenu aptaujas „Saulkrastu sociālās aprūpes mājas vannas istabas remonta darbu veikšana Ainažu ielā 34, Saulkrastos, Saulkrastu novadā” ar ID Nr. SND/ZS/2018/24 3.pielikums |
| --- | --- |

##### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar cenu aptaujas „Saulkrastu sociālās aprūpes mājas vannas istabas remonta darbu veikšana Ainažu ielā 34, Saulkrastos, Saulkrastu novadā” ar ID Nr. SND/ZS/2018/24 noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt darbus, saskaņā ar minētās cenu aptaujas prasībām par kopējo līgumcenu:

|  | Kopējā cena, EUR bez PVN | PVN | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- |
| Saulkrastu sociālās aprūpes mājas vannas istabas remonta darbu veikšana |  |  |  |

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā cena norādīta, par kādu tiks veikti darbu apjomiem atbilstoši darbi (ietverot visas izmaksas, kas saistītas ar nodevām u.c. izmaksas, kas nepieciešamas darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei). Līguma izpildes laikā netiks pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām.

Tāme sastādīta atbilstoši pievienotajai tāmes formai pēc izpildāmo darbu apjomiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”.

Pielikumā: darbu tāme pa izdevumu posteņiem uz _______ lapām.

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |