###### Saulkrastu novada dome

______________________________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160

tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv

Saulkrastos

25.03.2020.

CENU APTAUJA*

„ Virtuālo serveru resursu nomas nodrošināšana”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/09

- Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums: | Saulkrastu novada dome |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 |
| Reģistrācijas numurs | LV 90000068680 |
| Faksa numurs | +371 67951150 |
| e-pasta adrese | pasts@saulkrasti.lv |
| Kontaktpersona par dokumentāciju | Administratīvās nodaļas juriste Juta Bērziņa tālruņa numurs: 66938747, e-pasts: juta.berzina@saulkrasti.lv |
| Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju | Administratīvās nodaļas Informācijas sistēmas administrators Edgars Mārtiņš Bāliņš tālruņa numurs: 67142508, e-pasts: edgars.balins@saulkrasti.lv |
| Domes darba laiks | P. 8.30 – 18.00 O. 8.30 – 17.00 T. 8.30 – 17.00 C. 8.30 – 18.00 P. 8.00 – 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma) Pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30 |

- Cenu aptaujas priekšmets un apjoms:

2.1.	Virtuālo serveru resursu nomas nodrošināšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/Cenu piedāvājumu (3.pielikums).

2.2. Prasības cenu aptaujas priekšmetam un tā apjoms noteikts Tehniskajā specifikācijā/Cenu piedāvājumā (3.pielikums).

2.3.	Pretendentam jāpiesakās uz visu cenu aptaujas priekšmetu kopumā. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

## Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks

  - Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2020.gada 31.martam plkst. 11:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: juta.berzina@saulkrasti.lv vai iesniedz personīgi Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 106.kabinetā, vai atsūta pa pastu.

4. Paredzamais līguma izpildes laiks

4.1. Līguma izpildes laiks – 1 gads no līguma noslēgšanas.

5. Apmaksas nosacījumi

5.1. Par virtuālo serveru resursu nomu apmaksa tiek veikta par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 30.datumam pēc abpusēja pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

6. Kvalifikācijas prasības pretendentiem

| Kvalifikācijas prasības | Dokuments kvalifikācijas prasības atbilstības novērtēšanai un pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti |
| --- | --- |
| Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | Pretendenta pārbaude tiks veikta pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas. |
|  | Pieteikums (Cenu aptaujas 1.pielikums) |
|  | Finanšu piedāvājums (Cenu aptaujas 2.pielikums) |
|  | Tehniskā specifikācija/Cenu piedāvājums (Cenu aptaujas 3.pielikums) |
| Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, vai īsākā laikā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, ir kvalitatīvi izpildījis vismaz 2 (divus) līdzvērtīgus* virtuālo serveru resursu nomas līgumus. *Par līdzvērtīgu virtuālo serveru resursu nomas līgumu uzskatāms noslēgts un izpildīts līgums, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā/Cenu piedāvājumā (3.pielikums) izvirzītajām prasībām. | Pretendenta sagatavota informācija par iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, vai īsākā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, par virtuālo serveru resursu nomas līguma izpildi, kas apliecina Pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 6.5. punktā noteiktajām prasībām, saskaņā ar pielikumā pievienoto formu (Cenu aptaujas 4.pielikums). Informācijai par pretendenta pieredzi klāt jāpievieno pasūtītāja atsauksme (minimālais viena), kurā norādīts noslēgtā līguma datums, numurs, līgumcena un apraksts, kā arī norāde, ka pakalpojums – virtuālo serveru resursu noma, veikts kvalitatīvi un atbilstoši līguma nosacījumiem. |

7. Iesniedzamie dokumenti:

  - Pieteikums dalībai cenu aptaujai, atbilstoši 1. pielikumam (uz 1 lapas);

  - Finanšu piedāvājums, atbilstoši 2. pielikumam (uz 1 lapas);

  - Tehniskā specifikācija/Cenu piedāvājums, atbilstoši 3.pielikumam (uz 2 lapām).

  - Informāciju par pretendenta pieredzi un kvalifikāciju atbilstoši 4.pielikumam (uz 1 lapas) saskaņā ar Nolikuma 6.5. punktu;

  - Pasūtītāja atsauksme atbilstoši Nolikuma 6.5. punktam.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs

  - Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas noteikumu prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

  - Ja nav iesniegts neviens cenu aptaujas noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums vai ir cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un cenu aptauju pārtraukt.

9. Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumā cenu norāda EUR (euro) bez PVN, ietverot visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi, nodokļiem, nodevām, kā arī citām izmaksām, kas ir nepieciešamas pakalpojuma sniegšanai. Visas izmaksas sedz pretendents un tām ir jābūt ietvertām finanšu piedāvājuma kopējā cenā.

10.Cita informācija

10.1. Ja Jūsu piedāvājums tiks akceptēts  Domes amatpersona sazināsies ar piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu.

10.2. Ja izraudzītais cenu aptaujas uzvarētājs atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Pašvaldības izpilddirektors						Aleksandrs Inārs Zaharāns

Sagatavoja

J. Bērziņa

*Saskaņā ar Saulkrastu novada domes Iekšējiem noteikumiem Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi” (29.01.2014. domes sēdes protokols Nr.1§ 29), kas izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu.

Cenu aptauja „ Virtuālo serveru resursu nomas nodrošināšana”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/09

1.pielikums

PIETEIKUMS CENU APTAUJAI

„ Virtuālo serveru resursu nomas nodrošināšana”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/09

| Informācija par pretendentu |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem, pakalpojuma sniegšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Cenu aptauja „ Virtuālo serveru resursu nomas nodrošināšana”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/09

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„ Virtuālo serveru resursu nomas nodrošināšana”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/09

Iepazinušies ar cenu aptaujas „ Virtuālo serveru resursu nomas nodrošināšana” izveide” ar ID Nr. SND/ZS/2020/09 noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar minētās Cenu aptaujas uzaicinājuma prasībām un Tehnisko specifikāciju/Cenu piedāvājumu par kopējo līgumcenu:

|  | Cena EUR bez PVN | PVN __%, EUR | Kopējā cena, EUR /gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| „ Virtuālo serveru resursu nomas nodrošināšana”* |  |  |  |
| Kopā: |

* Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā/Cenu piedāvājumā (neatņemama Finanšu piedāvājuma sastāvdaļa/pielikums) minēto virtuālo serveru komponentes, summējot visas Pretendenta piedāvātās cenas bez PVN. Ja Tehniskajā specifikācijā/Cenu piedāvājumā kādai no virtuālo serveru komponentēm cena netiks norādīta vai  norādīta vienāda ar nulli, piedāvājums netiek vērtēts.

*GB apjoms, kas norādīts Tehniskajā specifikācijā/Cenu piedāvājumā ir norādīts aptuvenais, līguma darbības laikā tas var palielināties.

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

Cenu aptauja „ Virtuālo serveru resursu nomas nodrošināšana”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/09

3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PRETENDENTA CENU PIEDĀVĀJUMS

„ Virtuālo serveru resursu nomas nodrošināšana”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/09

- Cenu piedāvājums VPS resursu nomai:

| VPS komponentes | Piedāvāta cena bez PVN /gadā |
| --- | --- |
| CPU = 52 |  |
| RAM = 284 GB* |  |
| SSD = 2290 GB* |  |

*GB skaits norādīts aptuvenais, līguma darbības laikā tas var palielināties.

- Tehniskā specifikācija

  - Jānodrošina virtualizācijas platforma VMware ESXi, 6.7.0, 1300660 vai jaunāka. Jānodrošina pasūtītāja pieeja pie konsoles, jaunu VM veidošanai.

  - Jānodrošina Windows Server 2016 Standard un Windows Server 2019 Standard iso failu pieeja uz datastores.

  - Procesora tips vismaz Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz vai līdzvērtīgs ar takts frekvenci vismaz 2.60 GHz.

  - Pretendentam jābūt Microsoft partnerim un jābūt līgumam par Microsoft SPLA izmantošanu.

  - Datu rezerves kopijas jānodrošina ar Veeam Backup & Replication 9.5 vai jaunāku, dodot pasūtītāju pašam iespēju atjaunot datu rezerves kopijas.

  - Jāparedz klastera konfigurācijas gatavību tālākai infrastruktūras attīstībai un ārkārtas atjaunošanas funkcionalitātes ieviešanai, izveidojot Negadījumu atjaunošanas datu centru, kurā novietot vismaz vienu hiperkonverģences vienību ar iespēju veidot dublējumkopijas un rezerves kopijas izmantojot WAN IP savienojumu starp datu centriem.

  - Pretendeta virtualizācijai jābūt ar VMware vSphere Standard virtualizācijas platformas licenci, kas savienoti ar 10 Gbit/s tīkla saskarnēm. Ja piedāvātā risinājuma darbināšanai nepieciešami atsevišķi izdalīti komutatori, tad tādi ir jāiekļauj piedāvājumā.

  - Piedāvātajam risinājumam jānodrošina integrāciju ar pašreizējo Pasūtītāja VMware serveru infrastruktūru, nodrošinot diska resursus ar NFS vai iSCSI protokolu.

  - Piedāvātajam risinājumam jānodrošina pārvaldības integrāciju ar VMware vSphere vCenter konsoli.

  - Piedāvātajam risinājumam jābūt uzskaitītam VMware aparatūras saderību sarakstā un tam jāatbalsta VMware vSphere 6.5.

  - Piedāvātajam risinājumam ir jānodrošina datu deduplicēšana un kompresija tiešsaistē (datu ierakstīšanas brīdī), kas aptver gan virtuālo mašīnu datus, gan rezerves datus.

  - Piedāvātajam risinājumam jāiekļauj virtuālo mašīnu rezerves kopiju risinājumu, kas nodrošina iespēju iegūt precīzas un neatkarīgas virtuālo mašīnu kopijas. Pēc virtuālās mašīnas dzēšanas vai iznīcināšanas ir jābūt iespējai to atjaunot no rezerves kopijas

  - Piedāvātajam risinājumam jānodrošina iespēja pārvaldīt virtuālo mašīnu dublēšanas un atjaunošanas procesu, kā arī veidot rezerves atjaunošanas plānu, ar detalizētu informāciju par katru virtuālo mašīnu vai datu glabātuvi.

  - Risinājuma arhitektūrai ir jāatļauj Datu glabātuves izmēra dinamiskās izmaiņas (pieaugums/samazinājums) bez virtuālo mašīnu darbības traucējumiem.

  - Piedāvātajam risinājumam ir jāatļauj neierobežots skaits virtuālo mašīnu rezerves kopijas.

  - Piedāvātajam risinājumam jāļauj izveidot dublējumkopijas bez jebkādas efektivitātes ietekmes uz konkrēto virtuālo mašīnu, kā arī uz visu infrastruktūru kopumā.

  - Risinājuma arhitektūrai jāatbalsta papildu dublējumkopijas, tostarp papildus rezerves kopijas izmantojot WAN savienojumus.

- Prasības pretendentam:

  - Reakcijas laiks uz Jaunas vm izveidi, vai atjaunošanu no datu rezervers kopijām 10-15 min;

  - Jānodrošina atbalsts 24x7;

  - Pretendenta personālam nepieciešamas zināšanas par Windows un Linux serveru konfigurēšanu;

  - Jaunu VM izveide;

  - Esošo VM uzraudzība;

  - Nodrošināt 24x7 serveru resursu pieejamību;

  - Prasme strādāt ar VMware, Veeam;

  - Jānodrošina licenzēts Veeam un VMware;

  - Vismaz 3 gadu pieredze darbā ar VMware un Veeam;

  - Vismaz 3 gadu pieredze fizisko un virtuālo serveru uzturēšanā -  VMware, Veeam.

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

Cenu aptauja „ Virtuālo serveru resursu nomas nodrošināšana”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/09

4.pielikums

PRETENDENTA PIEREDZE

| Nr. p.k. | Līgums – datums, Nr., virtuālo serveru resursu nomas līguma līgumcena un tā īss raksturojums | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)* |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

* Informācijai par pretendenta pieredzi klāt jāpievieno pasūtītāja atsauksme (minimālais 1), kurā norādīts noslēgtā līguma datums, numurs, līgumcena un apraksts, kā arī norāde, ka pakalpojums – virtuālo serveru resursu noma, veikts kvalitatīvi un atbilstoši līguma nosacījumiem.

** Pasūtītājam ir tiesības bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pretendentu pārbaudīt iesniegto informāciju un iegūt ziņas no Pretendenta norādītā Pasūtītāja.

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |