###### Saulkrastu novada dome

______________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160

tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: pasts@saulkrasti.lv

Saulkrastos

13.05.2020.

CENU APTAUJA*

„Skeitparka konstrukciju izbūve Zvejniekciema stadionā”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/13

- Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums: | Saulkrastu novada dome |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 |
| Reģistrācijas numurs | LV 90000068680 |
| Faksa numurs | +371 67951150 |
| e-pasta adrese | pasts@saulkrasti.lv |
| Kontaktpersona par dokumentāciju | Administratīvās nodaļas juriste Juta Bērziņa tālruņa numurs: 66938747, e-pasts: juta.berzina@saulkrasti.lv |
| Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju | Saulkrastu sporta centra vadītājas vietnieks Atis Heinols mob. tālrunis: +37126379414, e-pasts: atis.heinols@saulkrasti.lv |
| Domes darba laiks | P. 8.30 – 18.00 O. 8.30 – 17.00 T. 8.30 – 17.00 C. 8.30 – 18.00 P. 8.00 – 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma) Pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30 |

- Cenu aptaujas priekšmets un apjoms:

  - Skeitparka konstrukciju izbūve Zvejniekciema stadionā, turpmāk –  Darbi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3.pielikums).

  - CPV kods 45212290-5 – Ar sporta objektiem saistīti remonta un uzturēšanas darbi.

  - Prasības cenu aptaujas priekšmetam un tā apjoms noteikts Tehniskajā specifikācijā (3.pielikums).

  - Pretendentam jāpiesakās uz visu cenu aptaujas priekšmetu kopumā. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

## Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks

  - Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2020.gada 18.maijam plkst. 11:00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: juta.berzina@saulkrasti.lv vai iesniedzot personīgi adresē: Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 106.kabinetā, vai atsūtot pa pastu.

- Paredzamais līguma izpildes laiks

  - Līguma izpildes laiks:  2 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Līguma izpildes vieta: Zvejniekciema stadions adresē:  Bērzu aleja 7, Saulkrastu novads, LV-2161. Objekts ir publiski pieejams un apskatāms jebkurā laikā.

- Apmaksas nosacījumi

5.1. Samaksu par Darbu Pasūtītājs veic par faktiski izpildītajiem darbiem pēc abpusēja Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

6. Kvalifikācijas prasības pretendentiem

| Kvalifikācijas prasības | Dokuments kvalifikācijas prasības atbilstības novērtēšanai un pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti |
| --- | --- |
| Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | Pretendenta pārbaude tiks veikta pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas. |
|  | Pieteikums (Cenu aptaujas 1.pielikums) |
|  | Finanšu piedāvājums (Cenu aptaujas 2.pielikums) |
|  | Tehniskā specifikācija (Cenu aptaujas 3.pielikums) |
| Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, vai īsākā laikā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, ir kvalitatīvi izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu* skeitparka konstrukciju izbūves līgumu. *Par līdzvērtīgu skeitparka konstrukciju izbūves līgumu uzskatāms: līgums, kura kopējā līgumcena ir vismaz 10 000 EUR un līguma priekšmets bijis – skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana vai skeitparka konstrukciju elementu atjaunošana. darbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem. | Pretendenta sagatavota informācija par iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, vai īsākā periodā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, par skeitparka konstrukcijas izbūves līguma izpildi, kas apliecina Pretendenta atbilstību cenu aptaujas nolikuma 6.5. punktā noteiktajām prasībām, saskaņā ar pielikumā pievienoto formu (Cenu aptaujas 4.pielikums). |
|  | Dokumentu, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas pārstāvības tiesības (oriģināls vai normatīvajos aktos apliecināta kopija), izņemot, ja piedāvājumu paraksta persona, kurai pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. |

7. Iesniedzamie dokumenti:

  - Pieteikums dalībai cenu aptaujai atbilstoši 1. pielikumam (uz 1 lapas);

  - Finanšu piedāvājums atbilstoši 2. pielikumam (uz 2 lapām);

  - Tehniskā specifikācija atbilstoši 3.pielikumam (uz 4 lapām);

  - Informāciju par pretendenta pieredzi un kvalifikāciju atbilstoši 4.pielikumam (uz 1 lapas);

  - Pilnvara, ja tāda nepieciešama atbilstoši Nolikuma 6.6. punktam.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs

  - Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums atbilst visām cenu aptaujas noteikumu prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

  - Ja nav iesniegts neviens cenu aptaujas noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums vai ir cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un cenu aptauju pārtraukt.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumā cenu norāda EUR (euro) bez PVN, ietverot visas izmaksas, kas saistītas ar skeitparka konstrukciju izbūvi, nodokļiem, nodevām, kā arī citām izmaksām, kas ir nepieciešamas būvdarbu pakalpojuma sniegšanai. Visas izmaksas sedz pretendents un tām ir jābūt ietvertām finanšu piedāvājuma kopējā cenā.

- Cita informācija

10.1. Ja Jūsu piedāvājums tiks akceptēts,  Domes darbinieks sazināsies ar piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu.

10.2. Ja izraudzītais cenu aptaujas uzvarētājs atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Pašvaldības izpilddirektors						Aleksandrs Inārs Zaharāns

Sagatavoja

J. Bērziņa

*Saskaņā ar Saulkrastu novada domes Iekšējiem noteikumiem Nr.2 “Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi” (29.01.2014. domes sēdes protokols Nr.1§ 29), kas izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu.

Cenu aptauja „ Skeitparka konstrukciju izbūve Zvejniekciema stadionā”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/13

1.pielikums

PIETEIKUMS CENU APTAUJAI

„ Skeitparka konstrukciju izbūve Zvejniekciema stadionā”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/13

| Informācija par pretendentu |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem, pakalpojuma sniegšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Cenu aptauja „ Skeitparka konstrukciju izbūve Zvejniekciema stadionā”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/13

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„ Skeitparka konstrukciju izbūve Zvejniekciema stadionā”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/13

Iepazinušies ar cenu aptaujas “Skeitparka konstrukciju izbūve Zvejniekciema stadionā” ar ID Nr. SND/ZS/2020/13, noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar minētās Cenu aptaujas uzaicinājuma prasībām un Tehnisko specifikāciju par kopējo līgumcenu:

|  | Cena EUR bez PVN | PVN 21 %, EUR | Kopējā cena, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| „ Skeitparka konstrukciju izbūve Zvejniekciema stadionā” ar ID Nr. SND/ZS/2020/13”* |  |  |  |

*Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar skeitparka konstrukciju izbūves veikšanu, kā arī izmaksās jāietver visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi.

*Pretendentam cena jānorāda euro, un līguma cenā ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un obligātie maksājumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

*Papildus tiek aizpildīta Pasūtītāja dotā darbu tāme, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Darbu tāme:

| Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | Kopā uz visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darbietilpība c/h | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | summa EUR |
| Konstrukcija Nr.1 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.2 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.3 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.4 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.5 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transporta izdevumi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kopā |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pavisam kopā ar PVN |  |  |  |  |  |  |

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

Cenu aptauja „ Skeitparka konstrukciju izbūve Zvejniekciema stadionā”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/13

3.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„ Skeitparka konstrukciju izbūve Zvejniekciema stadionā”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/13

Fundamentālu skeitparka konstrukciju izbūve

- Vispārīgais mērķis - nodrošināt skeitparka konstrukciju izbūvi (turpmāk- Darbi).

  - nodrošināt Skeitparka elementu izbūvi (konstrukciju izveide un novietošana) atbilstoši LVS EN 14974+AT.2010 (Skrituļošanas sporta būvju aprīkojums. Drošuma prasības un testēšanas metodes) standarta prasībām un saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikumā pievienotajām skeitparka vizualizācijām, konstrukciju izvietojumu skicēm un izmēriem.

- Prasības skeitparka konstrukciju izbūvei:

  - Skeitparka specifikācija:

    - Visu konstrukciju virsējā kārta tiek veidota ar kopējo biezumu ne mazāku kā 14 mm, ko veido 9 mm mitruma izturīgs finieris un virsējā kārta 5-9 mm tiek pārklāta ar “SKATELITE”, “RAMPSHIELD”, vai “RHINOTOP”, vai kāds līdzvērtīgs uz epoksīda vai poliuretāna bāzes veidots specifisks skeitparku pārklājums.

  - Virsējās kārtas tehniskā specifikācija:

    - Laba noturība pret triecieniem un mehāniskiem bojājumiem;

    - Īpaši ciets materiāls, lai varētu attīstīt maksimālu ātrumu;

    - Nav toksisks;

    - Nepūst, nesasalst;

    - Uz tā neattīstās sēnītes, pelējums vai sporas;

    - Noturīgs pret mitrumu un tvaiku;

    - Viegli kopjams un apstrādājams;

    - Speciāli skeitparkiem veidots virsmas pārklājums ar paaugstinātu nodilumizturību un pretslīdamību.

    - Augšējā 5-9mm pārklājuma kārta tiek klāta 45° leņķī attiecībā pret konstrukcijas malām, un nosedz visu konstrukciju veidojot gludu virsmu;

    - Rampu ribas tiek veidotas no mitrumizturīga laminēta finiera, to biezums ne mazāks kā 18mm;

    - Rampu ribu solis 1500 mm;

    - finiera klāja lāgas tiek balstītas rampu ribu iefrēzējumos;

    - ribu profils un klāja lāgu balsta vietas tiek frēzētas uz CNC frēzmašīnām;

    - finiera klāja brusu izmēri 45x95mm, brusas ēvelētas un impregnētas, brusu solis ne lielāks kā 250mm;

    - slaidu un pusrampu caurules 50-60mm diametrā, tām visā garumā piemetināmas stiprinājum plāksnes 3x100mm, šuve Δ5 L=50mm, solis 200mm. Pusrampās caurules jāiestiprina. Tām jābūt bez spraugām slīdvirsmā;

    - konstrukciju sastiprināšanai izmanto koka skrūves ar diametru vismaz 6mm un garumu 60-120mm;

    - skrūvju galviņām jābūt iegremdētām virsējās kārtas virsmā;

    - konstrukcijas sānos paredzēti ventilācijas caurumi;

    - margām jābūt no ēvelēta koka brusām 45x95mm, 1000mm- 1200m  augstumā, margas impregnētas un  krāsotas. Margas jāveido tā, lai uz tām nav iespējams viegli pakāpties, kā arī lai atstāts skeitparka inventārs nevar izripot tām cauri.

    - koka konstrukcijas sastiprināt ar būvkalumiem;

    - metāla detaļas noklātas ar pretkorozijas grunti divās kārtās un nodilumizturīgu krāsu.

    - Visām konstrukciju savienojuma vietām, kurās savienojas slīpa plakne, vai plakne ar rādiusu kopā ar horizontālu plakni tiek iefrēzēta cinkota loksne attiecīgajā leņķī, kas novērš nodilumu salaiduma vietās. (Neattiecas uz vietām, kur salaidumu vietā ir izmantota caurule)

    - Visās konstrukciju salaidumu vietās ar asfaltu tiek izmantotas cinkotas tērauda loksnes, ne vairāk kā 3 mm biezumā un tas tiek iefrēzēts skeitparka virsmā tā, lai tas atrastos vienā līmenī ar to.

    - Visas koka detaļas, kas atrodas uz asfalta tiek noklātas ar bitumu un starp asfaltu un konstrukciju tiek izveidots ruberoida slānis.

  - Darbos pielietojamiem materiāliem jāatbilst LVS EN 14974+A1:2010 (Skrituļošanas sporta būvju aprīkojums. Drošuma prasības un testēšanas metodes) standarta prasībām;

  - Izpildot iepirkumā minētos Darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi;

  - Darbu laikā jānorobežo bīstamo teritoriju;

  - Pirms izpildīto darbu nodošanas izpildītājam jāsakopj teritorija un jāorganizē būvgružu izvešana no darbu izpildes teritorijas;

  - Skeitparka konstrukciju un to elementu izmēri nedrīkst atšķirties no skeitparka vizualizācijas ar konstrukciju izvietojumu skicēm (Tehniskās specifikācijas pielikumā) vairāk par 5%.

  - Garantija visiem izpildītajiem darbiem un konstrukcijas elementiem ne mazāka kā 24 kalendārie mēneši.

  - Līguma darbības laikā paredzēts veikt skeitparka apsekošanu 2 reizes gadā, veicot nepieciešamās apkopes.

  - Līguma izpildes laiks 2 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Pielikumā:

- Skeitparka vizualizācijas skices ar konstrukciju izvietojumu

- pielikums

Tehniskajai specifikācijai

Skeitparka vizualizācijas skices ar konstrukciju izvietojumu

Cenu aptauja „ Skeitparka konstrukciju izbūve Zvejniekciema stadionā”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/13

4.pielikums

PRETENDENTA PIEREDZE

„ Skeitparka konstrukciju izbūve Zvejniekciema stadionā”

ar ID Nr. SND/ZS/2020/13

| Nr. p.k. | Līgums – datums, Nr., līgumcena, skeitparka konstrukciju izbūves līguma īss raksturojums | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)* |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

*Pasūtītājam ir tiesības bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pretendentu pārbaudīt iesniegto informāciju un iegūt ziņas no Pretendenta norādītā Pasūtītāja.

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |