

###### Saulkrastu novada pašvaldība

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160

tālrunis 67951250,e-pasts: pasts@saulkrasti.lv

**Saulkrastos**

**TIRGUS IZPĒTE**

 **“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošana Saulkrastu novadā”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums:** | Saulkrastu novada pašvaldība |
| **Juridiskā adrese** | Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 |
| **Reģistrācijas numurs** | 90000068680 |
| **Kontaktpersona**  | Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājas vietnieks Alvars AtvaseT. 27891856, e-pasts: alvars.atvase@saulkrasti.lv |
| **Domes darba laiks** | P. 8.30 – 18.00O. 8.30 – 17.00T. 8.30 – 17.00C. 8.30 – 18.00P. 8.00 – 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma)Pusdienas pārtraukums 12.00 – 12.30 |

1. **Iepirkuma priekšmets un apjoms**
	1. Iepirkuma priekšmets ir Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamie Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošanaspakalpojumi Saulkrastu novada pašvaldības pasūtījumā ar mērķi apkalpot un sistemātiski uzraudzīt ugunsdrošības sistēmas Pašvaldības iestādēs saskaņā ar tirgus izpētes tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām.
	2. Objektu saraksts un iekārtu apkalpošanas reglaments noteikts Tehniskajā specifikācijā (4.pielikums).
2. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks**
	1. Pretendents savu piedāvājumu iesniedz **līdz 2022.gada 1.decembra plkst. 12:00**, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi – alvars.atvase@saulkrasti.lv, vai iesniedz personīgi Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Klientu apkalpošanas centrā, vai nosūtot pa pastu (nodrošinot, ka piedāvājums tiek saņemts Tirgus izpētes noteiktajā laikā).
3. **Kvalifikācijas prasības pretendentiem**
	1. Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv)).
	2. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019. – 2021.) un 2022.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām jābūt pieredzei automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (UATS) sistēmas iekārtu apkalpošanā, ierīkošanā un nodrošināšanā vismaz 2 (divos) objektos, kur katra objekta kopējā platība nav mazāka kā 1500 m2.
	3. Pretendenta rīcībā jābūt **vismaz 3 (trīs)** sertificētiem speciālistiem, kuri ir tiesīgi veikt automātiskās UATS sistēmas tehnisko apkalpošanu.
4. **Apmaksas nosacījumi.**

Apmaksa par sniegto pakalpojumu tiek veikta katru mēnesi 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pamatojoties uz abpusēji parakstīto pieņemšanas-nodošanas aktu un saņemto rēķinu.

1. **Līguma nosacījumi.**

Līguma izpildes laiks **–** līdz36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža.

1. **Iesniedzamie dokumenti**
	1. **Pieteikums** dalībai tirgus izpētē atbilstoši 1.pielikumam,
	2. **Pieredzes apraksts** **un sertificētu speciālistu saraksts** saskaņā ar pievienoto veidni (2.pielikums), kas apliecina pretendenta atbilstību Tirgus izpētes nosacījumu 3.2. un 3.3punktos izvirzītajām prasībām, pievienojot pakalpojuma sniegšanā iesaistīto sertificēto speciālistu sertifikāta kopijas.
	3. **Finanšu** piedāvājums atbilstoši 3.pielikumam,
	4. **Tehniskā specifikācija** atbilstoši 4.pielikumam, kas ir neatņemama Finanšu piedāvājuma sastāvdaļa.
2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs**
	1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums atbilst visām tirgus izpētes noteikumu prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu uz maksimālo termiņu, ņemot vērā Pasūtītāja finansiālās iespējas.
	2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.
	3. Ja nav iesniegts neviens tirgus izpētes noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums vai ir cits objektīvi pamatots iemesls, pasūtītājam ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un tirgus izpēti pārtraukt.
3. **Finanšu piedāvājums**
	1. Pretendentam finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tirgus izpētes 2.pielikumā norādītajai Finanšu piedāvājuma formai. Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar darba apjomu izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, t.sk., izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu.
	2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda **EUR** bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokļa summu un līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
	3. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām.
4. **Cita informācija.**
	1. Pašvaldības kontaktpersona sazināsies ar uzvarētāja piedāvājumā norādīto kontaktpersonu par līguma slēgšanu.
	2. Pretendentam Līgums par pakalpojuma sniegšanu jāparaksta 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad līgums nosūtīts/izsniegts pretendentam. Gadījumā, ja līgums noteiktajā termiņā netiek parakstīts, Pasūtītājs piedāvā līguma slēgšanas tiesības nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir atbilstošs visām tirgus izpētē izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko cenu.

**Tirgus izpētes**

**“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas**

**apkalpošana Saulkrastu novadā”**

**1.pielikums**

**PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošana Saulkrastu novadā”**

|  |
| --- |
| **Informācija par pretendentu** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: | \_ |  |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |
|  |
| **Finanšu rekvizīti** |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
|  |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu** |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo apliecinām savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinām, ka esam iepazinušies ar tās noteikumiem, pakalpojuma sniegšanas apjomiem, un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

**Tirgus izpētes**

**“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas**

**apkalpošana Saulkrastu novadā”**

**2.pielikums**

**PRETENDENTA PIEREDZE TIRGUS IZPĒTES PRIEKŠMETAM LĪDZĪGU PAKALPOJUMA SNIEGŠANĀ**

**“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošana Saulkrastu novadā”**

Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (2019., 2020., 2021.. un 2022.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)  vai īsākā periodā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku,  ir pieredze vismaz 2 (divu) objektu, kur katra objekta kopējā platība nav mazāka kā 1500 m2, automātiskās UATS sistēmas apkalpošanā, ierīkošanā un nodrošināšanā.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Objekta nosaukums, sniegto pakalpojumu apraksts** | **Objekta platība****(m2)** | **Pakalpojuma sniegšanas periods** | **Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis\*** |
| 1. |  |  |  |  |

\**Pasūtītājam ir tiesības bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pretendentu pārbaudīt iesniegto informāciju un iegūt ziņas no Pretendenta norādītā Pasūtītāja.*

**PRETENDENTA PAKALPOJUMA SNIEGŠANĀ IESAISTĪTO SERTIFICĒTO SPECIĀLISTU SARAKSTS**

**“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošana Saulkrastu novadā”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Vārds, Uzvārds** | **Sertifikāta nosaukums, sertifikāta Nr. \*** |
| 1. |  |  |

*\*Pretendentam jāiesniedz piedāvāto speciālistu, kuri tiesīgi veikt automātiskās UATS sistēmas tehnisko apkalpošanu, sertifikātu kopijas.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

**Tirgus izpētes**

**“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas**

**apkalpošana Saulkrastu novadā”**

**3.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošana Saulkrastu novadā”**

Iepazinušies ar tirgus izpētes **“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošana”** noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar minētās tirgus izpētes uzaicinājuma prasībām, Tehnisko specifikāciju un tehniskās apkopes reglamentu par kopējo līgumcenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena EUR bez PVN, ja līguma termiņš 1 gads\*\*** | **Cena EUR bez PVN, ja līguma termiņš 2 gadi\*\*** | **Cena EUR bez PVN, ja līguma termiņš 3 gadi\*\*** |
| **“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošana”\*** |  |  |  |
| **PVN 21%** |  |  |  |
| **KOPĀ** |  |  |  |

\*Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī izmaksās jāietver visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi.

\*Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Tehniskai specifikācijai, kas ir Finanšu piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa.

\*Pretendentamcena jānorāda *euro*, un līguma cenā ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un obligātie maksājumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

\*\* Pasūtītājam ir tiesības slēgt līgumu uz termiņu (1 gads, vai 2 gadi, vai 3 gadi), kas atbilst tā finanšu iespējām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

**Tirgus izpētes**

**“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas**

**apkalpošana Saulkrastu novadā”**

**4.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošana Saulkrastu novadā”**

Objektu saraksts un tehniskās apkopes reglaments pievienots atsevišķā failā *Pielikums\_4\_UATS.xls*