###### Saulkrastu novada pašvaldība

___________________________________________________________________________

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160

tālrunis 67951250,e-pasts: pasts@saulkrasti.lv

Saulkrastos

21.03.2023.

TIRGUS IZPĒTE

LUKTURU IEGĀDE ZIVJU RESURSU AIZSARDZĪBAI

- Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums: | Saulkrastu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 |
| Reģistrācijas numurs | LV 90000068680 |
| Telefona numurs | +371 67951250 |
| e-pasta adrese | pasts@saulkrasti.lv |
| Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un dokumentāciju | Attīstības nodaļas projektu vadītāja Inga Kārkliņa Tālruņa numurs: 28372658 E-pasts: inga.karklina@saulkrasti.lv |

- Tirgus izpētes priekšmets.

Lukturu iegāde zivju resursu aizsardzībai saskaņā ar tirgus izpētes tehnisko specifikāciju.

- Līguma izpildes termiņš.

No līguma noslēgšanas brīža līdz 2023.gada 31.jūlijam.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks.

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2023. gada 24.marta, plkst. 12:00 nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi inga.karklina@saulkrasti.lv vai iesniedz personīgi Raiņa ielā 8, Saulkrastos vai atsūta pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa netiks izskatīti.

- Apmaksas nosacījumi.

Maksājums tiek veikts pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas.

6 . Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

| Nr. p.k. | Prasības pretendentam (pārbaudāmā informācija) | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām | Reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv |
| 6.2. | Pretendenta apliecinājums par patstāvīgi izstrādātu piedāvājumu. | Pretendenta sagatavots un parakstīts apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (3.pielikums). |
| Finanšu piedāvājums |
| 6.3. | Pretendenta piedāvātā cena, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma izpildi pilnā apmērā. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām. | Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2) , Cenu norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atsevišķi norāda PVN, kā arī summu, ieskaitot PVN. |
| Tehniskais piedāvājums |
| 6.4. | Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām. | Pretendents iesniedz parakstītu tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr. 4). |

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs

7.1. Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums atbilst visām tirgus izpētes noteikumu prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu.

7.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad tiek lemts vai piešķirt līguma slēgšanas

tiesības nākamam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.

9. Pielikumi:

9.1. Pieteikums tirgus izpētei (1.pielikums);

9.2  Finanšu piedāvājums (2.pielikums);

9.3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (3.pielikums);

9.4. Tehniskā specifikācija (4.pielikums).

Pielikums Nr. 1

PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTEI

LUKTURU IEGĀDE ZIVJU RESURSU AIZSARDZĪBAI

| Informācija par pretendentu |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Vispārējā interneta adrese: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā tirgus izpētē un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem, darbu veikšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Pielikums Nr. 2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

LUKTURU IEGĀDE ZIVJU RESURSU AIZSARDZĪBAI

Iepazinušies ar tirgus izpētes “LUKTURU IEGĀDE ZIVJU RESURSU AIZSARDZĪBAI” noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar minētās tirgus izpētes prasībām par kopējo līgumcenu:

| Tirgus izpētes priekšmeta nosaukums | Cena 1 vienībai, EUR bez PVN | Skaits | Kopējā cena, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Uzlādējams LED lukturis Nr.1 |  | 3 |  |
| Uzlādējams LED lukturis Nr.2 |  | 3 |  |
| Uzlādējams LED galvas lukturis |  | 3 |  |
| Summa kopā bez PVN |  |
| Summa kopā bez PVN |  |

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi ar pakalpojumu saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama pakalpojuma izpilde un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šajā tirgus izpētē.

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

Pielikums Nr. 3

TIRGUS IZPĒTE: LUKTURU IEGĀDE ZIVJU RESURSU AIZSARDZĪBAI

PASŪTĪTĀJS: SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBA

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs)_____________________________ (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta tirgus izpētes piedāvājumu ir parakstījusi pretendenta pilnvarotā persona.

4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1.  cenām;

4.2.  cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties tirgus izpētē (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);

4.4. vai tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šī tirgus izpēte.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības tirgus izpētes procedūrā.

Datums___________________	Paraksts _____________________

Pielikums Nr. 4

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

LUKTUTU IEGĀDE ZIVJU RESURSU AIZSARDZĪBAI

| Nosaukums | Minimālās tehniskās prasības |
| --- | --- |
| Uzlādējams LED lukturis Nr.1 | Spuldzes tips: LED Kopējā gaismas plūsma vismaz 12000 lm; Redzamība līdz 400 m; Barošanas avots: Li-ion baterija ARB-L37-12000 (12000 mAh) vai ekvivalents; Baterijas uzlāde, izmantojot USB-C savienotāju; Darbības laiks 90 h; Aizsardzības līmenis IP 68; Triecien izturīgs; Komplektā akumulators, uzlādes vads. |
| Uzlādējams LED lukturis Nr.2 | Spuldzes tips: LED Kopējā gaismas plūsma vismaz 3100 lm; Redzamība līdz 180 m; Barošanas avots: Li-ion baterija 21700 (5000 mAh) vai ekvivalents; Baterijas uzlāde, izmantojot USB-C savienotāju; Aizsardzības līmenis IP 68; Triecien izturīgs; Komplektā akumulators, uzlādes vads. |
| Uzlādējams LED galvas lukturis | Spuldzes tips: LED Kopējā gaismas plūsma vismaz 1600 lm; Redzamība līdz 380 m; Barošanas avots: Li-ion baterija ARB-L37-12000 (12000 mAh) vai ekvivalents Darbības laiks 40 h; Baterijas uzlāde, izmantojot USB-C savienotāju; Aizsardzības līmenis IP 68 Triecien izturīgs; Komplektā akumulators, uzlādes vads, galvas siksnas. |